Температурный режим на 12.07.2021 г.

| Здание | Среднесуточная температура |
| --- | --- |
| Кампус Центральный, ул. Культурная, 3 |  |
| Коридор | +23 |
| Столовая | +25 |
| Актовый зал | +24 |
| Спортзал | +24 |
| Мастерские 1 эт. | +24 |
| Мастерские 2 эт. | +24 |
| Учебный кабинет 22 | +24 |
| Учебный кабинет 24 | +24 |
| Учебный кабинет 41 | +24 |
| Учебный кабинет 45 | +24 |
| Общежитие, ул. Культурная, 3 |  |
| Коридор | +24 |
| Библиотека | +24 |
| Кампус Западный, пр. Мира, 23 |  |
| Коридор | +23 |
| Актовый зал | +23 |
| Спортзал | +23 |
| Лаборатории | +24 |
| Мастерские | +24 |
| Учебный кабинет 105 | +24 |
| Учебный кабинет 134 | +24 |
| Учебный кабинет 305 | +24 |
| Учебный кабинет 314 | +24 |
| Общежитие, пр. Мира, 21 |  |
| Коридор 1 эт. | +23 |
| Коридор 2 эт. | +24 |
| Кампус Восточный, ул. Культурная, 2 |  |
| Коридор | +23 |
| Лаборатория 1.1 | +24 |
| Лаборатория 1.3 | +24 |
| Лаборатория 4.1 | +24 |
| Лаборатория 4.3 | +24 |
| МФЦ | +24 |
| Конференц-зал | +24 |
| Тренировочный полигон | +24 |
| Общая среднесуточная температура | +24 |